К А Л О Р И Ф Е Р Ы КСК, КВС, КВБ

| Наименование калорифера | Габаритные размеры | Мощность калорифера, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м² | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина | Ширина | Длина |  |  |  |

Калориферы пластинчатые оцинкованые

| КВС-6 | 180 | 575 | 650 | 40,5 | 11,4 | 56,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВС-7 | 180 | 575 | 775 | 51,2 | 14,6 | 65,6 |
| КВС-8 | 180 | 575 | 900 | 62,2 | 16,92 | 74,8 |
| КВС-9 | 180 | 575 | 1025 | 73,6 | 19,56 | 83,8 |
| КВС-10 | 180 | 575 | 1275 | 96,8 | 25,08 | 102,2 |
| КВС-11 | 180 | 1075 | 1774 | 274,9 | 72 | 262,6 |
| КВС-12 | 180 | 1575 | 1774 | 412,0 | 108 | 389,9 |

Четырёхрядные

| КВБ-6 | 220 | 575 | 650 | 48,5 | 15,14 | 72,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВБ-7 | 220 | 575 | 775 | 61,8 | 18,81 | 84 |
| КВБ-8 | 220 | 575 | 900 | 74,6 | 22,44 | 96,6 |
| КВБ-9 | 220 | 575 | 1025 | 88,0 | 26 | 109,1 |
| КВБ-10 | 220 | 575 | 1275 | 115,7 | 33,34 | 133,7 |
| КВБ-11 | 220 | 1075 | 1774 | 323,6 | 95,63 | 351 |
| КВБ-12 | 220 | 1575 | 1774 | 497,4 | 142,5 | 518,3 |

Калориферы с алюминиевым оребрением. Трёхрядные

| КСК3-6 | 180 | 575 | 650 | 58,26 | 13,25 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСК3-7 | 180 | 575 | 775 | 73,03 | 16,34 | 44 |
| КСК3-8 | 180 | 575 | 900 | 89,37 | 19,42 | 50 |
| КСК3-9 | 180 | 575 | 1025 | 113,83 | 22,5 | 56 |
| КСК3-10 | 180 | 575 | 1275 | 135,34 | 28,66 | 68 |
| КСК3-11 | 180 | 1075 | 1774 | 364,34 | 83,12 | 176 |
| КСК3-12 | 180 | 1575 | 1774 | 560,62 | 125,27 | 259 |

Калориферы с алюминиевым оребрением. Четырёхрядные

| КСК4-6 | 180 | 575 | 650 | 72,03 | 17,42 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСК4-7 | 180 | 575 | 775 | 90,39 | 21,47 | 53 |
| КСК4-8 | 180 | 575 | 900 | 111,32 | 25,52 | 61 |
| КСК4-9 | 180 | 575 | 1025 | 141,31 | 29,57 | 68 |
| КСК4-10 | 180 | 575 | 1275 | 168,80 | 37,66 | 85 |
| КСК4-11 | 180 | 1075 | 1774 | 454,50 | 110,05 | 223 |
| КСК4-12 | 180 | 1575 | 1774 | 701,60 | 168,25 | 331 |

# Text boxes

ТД "Фаворит"

83086, г. Донецк,

пр. Павших Коммунаров 7 оф. 503

Тел.: 062-349-12-12; 062-349-70-70;

Тел.:  050-50-200-19; 050-603-35-70